## Sheet1
SN | From |  |  |  |  | To |  |  |  |  | Length (km) | Line Voltage (kV) | Circuit | Spec
| Bus Name | Type | Load (MW) | Generation (MW) | Coord.(latitude, langitude) | Bus Name | Type | Load (MW) | Generation (MW) | Coord.(latitude, langitude)
1 | Chamelya | Load/Generation | 150 | 416 | 29.7103, 80.6875 | Attariya | Load | 1750 |  | 28.7884,80.6105 | 124 | 220 | Double
2 | Attariya | Load | 1750 |  | 28.7884,80.6105 | Lumki | Load | 250 |  | 28.705,81.274 | 65.191 | 220 | Double
3 | Lumki | Load | 250 |  | 281.705,81.274 | Kohalpur | Load |  |  | 28.176,81.835 | 86.79 | 220 | Double
4 | Kohalpur | Load |  |  | 28.176,81.835 | Lamahi | Load |  |  | 27.914,82.597 | 80 | 220 | Double
5 | Jhimruk | Generation |  |  | 28.1394, 82.9609 | Lamahi | Load |  |  | 27.914,82.597 | 31.32 | 220 | Double
6 | Lamahi | Load |  |  | 27.914,82.597 | Butwal | Load | 1660 |  | 27.66,83.47 | 99 | 220 | Double
7 | Butwal | Load | 1660 |  | 27.66,83.47 | New Damauli | Load |  |  | 27.9819, 84.2805 | 75 | 400 | Double
7 | Butwal | Load | 1660 |  | 27.66,83.47 | Bharatpur | Load | 1700 |  | 27.66409,84.45416 | 104 | 220 | Double
8 | Kaligandaki | Load/Generation | 180 | 376 | 27.944,83.59 | Butwal | Load |  |  | 27.66,83.47 | 33.427 | 220 | Double
9 | Kaligandaki | Load/Generation | 180 | 376 | 27.944,83.59 | Pokhara | Load | 250 |  | 28.21317, 83.91368 | 43.401 | 220 | Double
10 | New Modi | Generation |  | 215 | 28.33827,83.84731 | Pokhara | Load | 250 |  | 28.21317, 83.91368 | 30 | 220 | Double
11 | New Modi | Generation |  | 215 | 28.33827,83.84731 | Kusma | Load/Generation | 100 | 356.72 | 28.22463,83.68688 | 8 | 220 | Double
12 | Dana | Generation |  | 833.7 | 28.5354,83.6242 | Rahughat | Generation |  | 333.44 | 28.2228,83.3410 | 15 | 220 | Double | Twin Moose
13 | Rahughat | Load/Generation | 250 | 333.44 | 28.2228,83.3410 | Kusma | Load |  |  | 28.22463,83.68688 | 25 | 220 | Double | Twin Moose
14 | Pokhara | Load |  |  | 28.21317, 83.91368 | New Damauli | Load/Generation | 100 | 776 | 27.9819, 84.2805 | 45 | 220 | Double
15 | New Damauli | Load/Generation | 100 | 776 | 27.9819, 84.2805 | Bharatpur | Load | 1700 |  | 27.66409,84.45416 | 40 | 220 | Double
16 | Marsyangdi | Generation |  | 3328 | 27.92526,84.52053 | Bharatpur | Load | 1700 |  | 27.66409,84.45416 | 35 | 220 | Double
17 | M Marsyangdi | Load/Generation | 155 | 1000 | 28.17641,84.39639 | Marsyangdi | Generation |  | 3328 | 27.92526,84.52053 | 31 | 220 | Double
18 | Marsyangdi | Generation |  |  | 27.92526,84.52053 | Kathmandu | Load | 600 |  | 27.71805,85.31980 | 84 | 220 | Double
19 | Trisuli | Load/Generation | 200 | 1570 | 27.99402, 85.13454 | Kathmandu | Load | 600 |  | 27.71805,85.31980 | 35 | 220 | Double | Twin Moose
20 | Lapang | Generation |  |  | 28.00296,84.91988 | Ratamate | Load/Generation | 150 | 1305 | 28.7218,84.33174 | 48 | 220 | Double | Twin Moose
21 | Ratamate | Load/Generation | 150 | 1305 | 28.7218,84.33174 | New Hetauda | Load | 2250 |  | 27.4310,85.0320 | 41 | 400 | Double | Quad Moose
22 | Ratamate | Load/Generation | 150 | 1305 | 28.7218,84.33174 | New Damauli | Load |  |  | 27.9819, 84.2805 | 79 | 400 | Double | Quad Moose
23 | Bharatpur | Load | 1700 |  | 27.66409,84.45416 | New Hetauda | Load | 2250 |  | 27.4310,85.0320 | 75 | 220 | Double | Twin Bison
24 | Kulekhani | Generation |  | 170 | 27.53757,85.19900 | New Hetauda | Load | 2250 |  | 27.4310,85.0320 | 20.6 | 220 | Double
25 | Kulekhani | Generation |  | 170 | 27.53757,85.19900 | Kathmandu | Load | 600 |  | 27.71805,85.31980 | 24 | 220 | Double
26 | Ratamate | Generation | 150 |  | 28.7218,84.33174 | Lapsifedi | Load |  | 22 | 27.7638,85.4943 | 28 | 400 | Double | Quad Moose
27 | Barabise | Load/Generation | 50 | 1018.49 | 27.8003,85.9151 | Lapsifedi | Load |  | 22 | 27.7638,85.4943 | 46 | 400 | Double | Quad Moose
28 | Lapsifedi | Load |  | 22 | 27.7638,85.4943 | Bhaktapur | Load | 1120 |  | 27.6748,85.4274 | 14 | 220 | Double | Twin Moose
29 | Barabise | Load/Generation | 50 | 1018.49 | 27.8003,85.9151 | Bhaktapur | Load | 1120 |  | 27.6748,85.4274 | 100 | 220 | Double | Twin Moose
30 | Kathmandu | Load | 600 |  | 27.71805,85.31980 | Bhaktapur | Load | 1120 |  | 27.6748,85.4274 | 5 | 220 | Double | Bear 250
31 | Barabise | Generation |  |  | 27.8003,85.9151 | New Khimti | Generation |  | 2226.67 | 27.4888,86.1071 | 44 | 400 | Double | Quad Moose
32 | Singati | Generation |  |  | 27.7664, 86.1650 | New Khimti | Generation |  | 2226.67 | 27.4888,86.1071 | 40 | 220 | Double | Twin Moose
33 | New Khimti | Generation | 260 |  | 27.4888,86.1071 | New Dhalkebar | Load | 1600 | 1709 | 26.95,85.8 | 75 | 220 | Double | BISON 350
34 | New Hetauda | Load |  |  | 27.4310,85.0320 | New Dhalkebar | Load | 1600 | 1709 | 26.95,85.8 | 128 | 400 | Double | Quad Moose ACSR
35 | New Dhalkebar | Load |  | 1709 | 26.95,85.8 | New Mirchaiya | Load | 1100 |  | 26.8302,86.2666 | 33 | 400 | Double | Quad Moose ACSR
36 | New Mirchaiya | Load | 1100 |  | 26.8302,86.2666 | Inaruwa | Load |  |  | 26.6064,87.1572 | 95 | 400 | Double | Quad Moose ACSR
37 | Tingla | Load/Generation | 100 | 1786 | 27.42,86.59 | New Mirchaiya | Load | 1100 |  | 26.8302,86.2666 | 90 | 220 | Double | ACSR Cardinal
38 | New Basantapur | Generation |  | 3870 | 27.486282,83.087471 | Inaruwa | Load |  |  | 26.6064,87.1572 | 76 | 220 | Double | Quad Moose ACSR
39 | Dhungesaghu | Load/Generation | 150 | 1562 | 27.35,87.57 | New Basantapur | Generation |  | 3870 | 27.486282,83.087471 | 35 | 220 | Double | Quad Moose ACSR
40 | Dhungesaghu | Load/Generation | 150 | 1562 | 27.35,87.57 | Amarpur | Generation |  |  | 27.3547,87.6675 | 40 | 220 | Double | BEAR ACSR
41 | Amarpur | Generation | 50 |  | 27.3547,87.6675 | Phidim | Load/Generation | 75 | 69.4 | 27.1206,87.7665 | 13 | 132 | Double | BEAR ACSR
42 | Phidim | Load/Generation | 75 | 630 | 27.1206,87.7665 | Godak | Load/Generation | 100 | 630 | 26.9112,87.9237 | 50 | 132 | Double | BEAR ACSR
43 | Godak | Load/Generation | 100 | 202 | 26.9112,87.9237 | Damak | Load |  |  | 26.6717,87.6680 | 35 | 132 | Double | BEAR ACSR
44 | Damak | Load |  |  | 26.6717,87.6680 | Duhabi | Load | 600 |  | 26.5644,87.2668 | 50 | 400 | Double | Quad Moose
45 | Duhabi | Load | 600 |  | 26.5644,87.2668 | Inaruwa | Load | 600 |  | 26.6064,87.1572 | 15 | 400 | Double | Quad Moose